## 8. Zadanie s poznámkami - na vý
ZADANIE
Stavba: Telocvičňa pri ZŠ Vitanová
Objekt: SO-02 Prípojka NN
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: 6. 6. 2018
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky elektro
| 21-M | El. prípojka NN
1 | 210010123 | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm | m | 29
2 | 3450504800 | FXKVR 50 | m | 29
3 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 6
4 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 18
5 | 210120103 | Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj PC | ks | 3
6 | 3580760863 | Nožová poistka PN000 (00C) 63 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ | ks | 3
7 | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 1
8 | 3580760006 | Istič LPN-2B-1 | ks | 1
9 | 210120451 | Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 32 A bez krytu | ks | 1
10 | 3580522300 | PL7 50B/3 10kA | ks | 1
11 | 210191531 | Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov | ks | 1
12 | 3570318900 | Skriňa RE + podstvec + zemný diel (dvojtarif do 63A vývody+ zemný diel a podstavce) | ks | 1
13 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 25
14 | 354040270 | HR-Pásovina 30/4 | kg | 25
15 | 354040650 | HR-Svorka SR 02 | ks | 2
16 | 210800187 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 75
17 | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 75
18 | 210800203 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x16 | m | 75
19 | 3410350102 | CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 75
20 | 210810022 | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 15
21 | 3410350139 | 1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 15
22 | 210800648 | Vodič NN a VN pevne uložený CYA 16 | m | 16
23 | 3410415200 | Vodič medený CYA 16,0 žltozelený | m | 16
24 | 210950101 | Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme) | ks | 4
25 | 2830022200 | Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020 | ks | 4
26 | 211220101 | Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj.,izolácia spojov, priemysel. výstavba | m | 5
27 | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 2
28 | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 2
29 | 210040702 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm | m | 10
30 | HZS-001 | Revízie | hod | 4
31 | M21-MV | Murárske výpomoci | %
32 | M21-PM | Podružný materiál | %
33 | M21-PPV | Podiel pridružených výkonov | %
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
34 | 460010011 | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci) | km | 0.06
35 | 460200283 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 60
36 | 460560283 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 60
37 | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 60
38 | 5831214500 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 10.385
39 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 60
40 | 283000200 | Fólia červená v m | m | 60
41 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 30
42 | M46-PPV | Podiel pridružených výkonov | %
Celkom